Информация о выполнении предписаний  надзорных органов

МБОУ СОШ № 3 города Кузнецка  с  1 января до 30 марта

| № по порядку | Название надзорного органа | Предписание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Россельхознадзор, 23.01.2017. | - Разработать и утвердить план систематических карантинных фитосанитарных обследований на 2017 год. - Создать распорядительный документ (приказ) о назначении ответственного за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований. - Провести систематические карантинные фитосанитарные обследования, согласно утвержденного плана. Срок исполнения до 28.09.2017 года | Выполнено. Выполнено. |
| 2. | ОНД и ПР, 01.-15.02.2017 | - Огнетушители, размещённые в коридорах, проходах, расположены на высоте более 1,5 м. - Не имеет заполнение дверного проёма противопожарной дверью 2 типа, в перегородке 1 типа, отделяющей помещение пищеблока от лестничной клетки. Срок исполнения до 15.08.2017 года. - Под лестничным маршем устроена кладовая, в которой хранятся горючие материалы, принадлежащие Кузнецкому военкомату. - Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Срок исполнения до 15.08.2017 года. | Выполнено. Направлено письмо о необходимости устранения данного нарушения. |

30.03.2017